## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
电气
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:UPS间电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3*95+2*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:电缆槽内或明敷 5.其他:具体与建设单位沟通确认后施工，满足建设单位使用要求及规范要求 |  | m | 80
2 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:六类UTP 2.敷设方式:管内配线 3.其他:具体与建设单位沟通确认后施工，满足建设单位使用要求及规范要求 |  | m | 100
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.UPS电源箱 2.其他:不明确材料采用国内外一线品牌，具体由监理、审计、建设单位共同确认后施工，满足建设单位使用要求及规范要求 |  | 台 | 2
4 | 030402006002 | 隔离开关 | 1.名称:自动空气开关 2.安装条件:UPS电源开关 3.其他:不明确材料采用国内外一线品牌，具体由监理、审计、建设单位共同确认后施工，满足建设单位使用要求及规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:空调室外机电缆 2.型号:ZR-YJV-3*10+2*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:电缆槽内或明敷 |  | m | 30
6 | 030402006001 | 隔离开关 | 1.名称:自动空气开关 2.安装条件:空调室外机配套 3.其他:不明确材料采用国内外一线品牌，具体由监理、审计、建设单位共同确认后施工，满足建设单位使用要求及规范要求 |  | 个 | 1
7 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:460*150mm 3.材质:铝合金 4.位置:室内 5.其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范，包含图纸设计及规范要求施工所可能发生的全部费用，若图纸与清单描述不符，以高标准要求执行，不明确材料采用国内外一线品牌，具体由监理、审计、建设单位共同确认后施工，满足建设单位使用要求 |  | m | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支撑架 2.材质:铝合金 3.其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范，包含图纸设计及规范要求施工所可能发生的全部费用，若图纸与清单描述不符，以高标准要求执行，不明确材料采用国内外一线品牌，具体由监理、审计、建设单位共同确认后施工，满足建设单位使用要求 |  | kg | 154.52
分部小计
空调风
1 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:700*400 3.其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范，包含图纸设计及规范要求施工所可能发生的全部费用，若图纸与清单描述不符，以高标准要求执行，不明确材料采用国内外一线品牌，具体由监理、审计、建设单位共同确认后施工，满足建设单位使用要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm以内 6.其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范，包含图纸设计及规范要求施工所可能发生的全部费用，若图纸与清单描述不符，以高标准要求执行，不明确材料采用国内外一线品牌，具体由监理、审计、建设单位共同确认后施工，满足建设单位使用要求 |  | m2 | 13.49
3 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:硬聚氯乙烯板 3.形状:圆形 4.规格:φ180mm 5.板材厚度:3~8mm以内 6.其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范，包含图纸设计及规范要求施工所可能发生的全部费用，若图纸与清单描述不符，以高标准要求执行，不明确材料采用国内外一线品牌，具体由监理、审计、建设单位共同确认后施工，满足建设单位使用要求 |  | m2 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:软连接 2.其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范，包含图纸设计及规范要求施工所可能发生的全部费用，若图纸与清单描述不符，以高标准要求执行，不明确材料采用国内外一线品牌，具体由监理、审计、建设单位共同确认后施工，满足建设单位使用要求 |  | m2 | 1
5 | 030703007002 | 方形散流器 | 1.名称:回字形散流器 2.规格:400*400 3.其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范，包含图纸设计及规范要求施工所可能发生的全部费用，若图纸与清单描述不符，以高标准要求执行，不明确材料采用国内外一线品牌，具体由监理、审计、建设单位共同确认后施工，满足建设单位使用要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030703007003 | 方形散流器 | 1.名称:双层百叶散流器 2.规格:400*400 3.其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范，包含图纸设计及规范要求施工所可能发生的全部费用，若图纸与清单描述不符，以高标准要求执行，不明确材料采用国内外一线品牌，具体由监理、审计、建设单位共同确认后施工，满足建设单位使用要求 |  | 个 | 5
7 | 030703007004 | 碳钢百叶窗 | 1.名称:防雨百叶C9 2.规格:400*400 3.其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范，包含图纸设计及规范要求施工所可能发生的全部费用，若图纸与清单描述不符，以高标准要求执行，不明确材料采用国内外一线品牌，具体由监理、审计、建设单位共同确认后施工，满足建设单位使用要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口C5 2.规格:700*400 3.其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范，包含图纸设计及规范要求施工所可能发生的全部费用，若图纸与清单描述不符，以高标准要求执行，不明确材料采用国内外一线品牌，具体由监理、审计、建设单位共同确认后施工，满足建设单位使用要求 |  | 个 | 1
9 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 | [5 empty] | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  |  |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：河南省人民医院7号楼核磁共振机房安装工程 |  |  |  |  | 标段：河南省人民医院7号楼核磁共振机房改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21