**河南省人民医院眼科麻醉复苏室项目**

**招标工程量清单编制说明**

1. **工程概况:**

本工程项目名称为河南省人民医院眼科麻醉复苏室项目，位于：郑州市黄河路与经三路交叉口东南角。本工程设计休息室改造成复苏室建筑、给排水、暖通、电气、弱电等专业施工图设计。

1. **编制范围：**

本工程清单编制范围为甲方提供的施工图纸中包含的全部工程内容，包括墙面、天棚拆除，新建轻质隔墙、墙面、吊顶，给排水、暖通、电气、弱电等，具体工作内容详见招标文件、图纸、说明等。

1. **编制依据:**
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013)；
3. 《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013；
4. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
5. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》HA01-31-2016；
6. 《河南省通用安装工程预算定额》HA02-31-2016；
7. 建设工程设计文件及相关资料；
8. 与建设工程项目有关的标准图集、规范、技术资料；